BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1495979

| A |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | 1x240+25 YXC7V-R 36kV XLPE Bakır Kablo | Metre | 3.700 |  |  |
| 2 | 36 kV 1250 A Kesicili Metal Mahfazalı Modüler Hücre | Adet | 1 |  |  |
| 3 | XLPE Bakır Kablo Başlığı (1x240) Harici Tip (36 kV) | Adet | 5 |  |  |
| 4 | XLPE Bakır Kablo Başlığı (1x240) Dahili Tip (36 kV) | Adet | 5 |  |  |
| 5 | 1x240+25 XLPE Bakır Kablo Isı Büzüşmeli Ek Mufu | Adet | 5 |  |  |
| 6 | OG Kablo Tavası (600 mm x 3.000 mm) | Adet | 2 |  |  |
| 7 | OG Kablo Kelepçesi (1x240 mm2 XLPE Kablo için) | Adet | 60 |  |  |
| 8 | OG Kablo İkaz Şeridi | Kg | 2 |  |  |
| 9 | Bims Blok (40x20x5 cm) | Adet | 10.000 |  |  |
| 10 | Bims Blok (7x7x14 cm) | Adet | 4.000 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç - TL) |  |  |  |  |  |